- 实验流程

（1）检查设备。先检查设备主机的配件是否齐全，主要包含：光纳仪主机、校准光纤，电源线、信号线、电脑主机、显示器等。设备齐全后将各类仪器设备按操作说明连接在一起。

（2）启动仪器及电脑，在电脑上安装NEUBRESCOPE软件，并设置好相关使用环境，对数据进行初始化设置并校准。

（3）测量，按照使用指南进行测量，将构体的性质和状态以可视化的图像显示在电脑操作界面上。